## BAGA
|  | FÖRSTA INLEDANDE DELEN I CHECKLISTAN SAMT DEL 3.1 | [13 empty] | DEL 2 I CHECKLISTAN |  |  |  | DEL 1 , 3och 4 I CHECKLISTAN SAMT INLEDANDE BESÖK MED SERVICEFIRMAN
|  | GRUNDUPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN | [8 empty] | ANALYSRESULTAT (PROJEKTET) |  |  |  |  | VILLKOR |  |  |  | BEDÖMNING AV ANLÄGGNINGEN | [6 empty] | ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
BAGA |  | Fastighetsbeteckning | Typ av boende | Dimensionerat för antal pe | Belastning, antal pe | Har anläggningen belastats den senaste tiden? | Antal år i drift | Modell, tillverkningsår | Fällnings-kemikalie / teknik | Polersteg finns | tot-P | tot- N | BOD7 | Har det varit några problem förenat med provtagningen? | Sker provtagning av anläggningen regelmässigt på annat sätt? | Villkor i tillståndet finns om fackmannamässig skötsel/ serviceavtal/ redovisning | Villkoren i tillståndet m a p skötsel och drift efterlevs | Serviceavtal finns | Ange namn på servicefirma eller annan serviceansvarig | Servicenivå | Fastighetsägarens egenkontrollnivå | Dokumentation | Drift utan problem | Om driftsproblem, ange om möjligt vad | Finns det något serviceprotokoll från de senaste tre åren ? | Om ja, går det av serviceprotokollet att utläsa om anläggningen leverar det utlovade reningsresultatet? | Kommentar från TM
ANLÄGGNING 1
Kommun(er) | ANLÄGGNING 2
ANLÄGGNING 3
ANLÄGGNING 4
Rapporterande handläggare | ANLÄGGNING 5
ANLÄGGNING 6
ANLÄGGNING 7
Mail för kontakt med handläggare | ANLÄGGNING 8
ANLÄGGNING 9
ANLÄGGNING 10
Rapporteringsdatum:
Uppgiven reningskapacitet enligt lev
P-tot:
N-tot:
BOD 7:
Uppgifter enl CEmärkning: ja/nej
Om ej CEmärkning, vad? :
Övriga uppgifter lämnas på rapportmallen "Kommunredovisning per fabrikat" som skickas till rapportgruppen
Note on E3: Om flera kommuner delar på ett fabrikat , ange kommunnamnet efter fastighetsbetecknignen
Note on F3: F =FRITIDSBOENDE P=PERMANENTBOENDE A= ANNAT (ange vad)
Note on I3: Ja Nej
Note on L3: Om fosforfällning med flytande kemikalie, ange t ex PAX21. Om fällning med fosforfälla ange FÄLLA samt fabrikat
Note on M3: JA NEJ
Note on Q3: JA Om ja, ange vad NEJ
Note on R3: JA ( ange i så fall vem som tar prov, FÄ; TM; SERVICEFIRMA?) NEJ
Note on S3: JA NEJ
Note on T3: JA NEJ
Note on U3: Ja Nej
Note on W3: Bedöm servicenivån: 1: Servicefirman utför enklare mekanisk service. Byter filter, fyller på kemikalier, kontrollerar pumpar och kompressorer. 2: Servicefirman har processteknisk kunskap och kontrollerar även processen som sådan. Tar ev prov på surrogatparametrar och kontrollerar reningsresultat. Justerar dosering. 3: Servicefirman tar ett övergripande ansvar för processen och spårar även fel som beror på installationsmissar och liknande. (Kan servicefirman mer eller mindre garantera att att alla villkor som leverantören ställer för att reningsresultaten ska uppnås är uppfyllda?) Jämför tillverkarens åtaganden/funktionsgaranti med servicefirmans åtaganden. Syftar servicen till att upprätthålla reningsresultaten som ulovats?
Note on X3: Bedöm egenkontrollnivån hos FÄ 1: Fastighetsägaren förefaller ha låg kännedom om reningsverkets funktion och skötselbehov i förhållande till vad som krävs av honom eller henne för att verket ska fungera tillfredsställande 2: Fastighetsägaren förefaller ha en godtagbar grundkontroll på verket, grundläggande kunskaper om verkets funktion och ett visst engagemang i kontroll av driften. 3. Fastighetsägaren förefaller ha full kontroll i förhållande till vad som krävs av honom eller henne för att verket ska fungera tillfredsställande. iFä uppvisar kunskaper om verkets processer och ser till det med viss regelbundenhet.
Note on Y3: Bedöm dokumentationen 1 Otillfredsställande, det saknas till exempel skötselinstruktioner, serviceprotokoll, kvitton på slamsugning och liknande 2 Någrolunda tillfredsställande. De väsentligaste handlingarna finns på plats ( skötselinstruktioner hör dit) 3 Fullt tillfredsställande . Slamsugningsinstruktion, skötselinstruktion, kvitton på inköp av kemikalier, serviceprotokoll
Note on Z3: JA NEJ
Note on AA3: Slamflykt Ovidkommande vatten Inga kemikalier Avvikande färg/lukt eller skumbildning Utsläppspunkten placerad för lågt - risk för att få in vatten bakvägen Dålig avluftning/syrsättning av anläggningen Slamsugning otillräcklig Tekniska problem med slamsugning ( svårt att komma åt t ex) Problem med polersteget Problem med fosforfällningen / fosforfällan Dricksvattenrelaterade problem Annat (ange vad)
Note on AB3: JA NEJ
Note on AC3: JA NEJ

## Biocleaner
|  | FÖRSTA INLEDANDE DELEN I CHECKLISTAN SAMT DEL 3.1 | [13 empty] | DEL 2 I CHECKLISTAN |  |  |  | DEL 1 , 3och 4 I CHECKLISTAN SAMT INLEDANDE BESÖK MED SERVICEFIRMAN
|  | GRUNDUPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN | [8 empty] | ANALYSRESULTAT (PROJEKTET) |  |  |  |  | VILLKOR |  |  |  | BEDÖMNING AV ANLÄGGNINGEN | [6 empty] | ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
BIOCLEANER |  | Fastighetsbeteckning | Typ av boende | Dimensionerat för antal pe | Belastning, antal pe | Har anläggningen belastats den senaste tiden? | Antal år i drift | Modell, tillverkningsår | Fällnings-kemikalie / teknik | Polersteg finns | tot-P | tot- N | BOD7 | Har det varit några problem förenat med provtagningen? | Sker provtagning av anläggningen regelmässigt på annat sätt? | Villkor i tillståndet finns om fackmannamässig skötsel/ serviceavtal/ redovisning | Villkoren i tillståndet m a p skötsel och drift efterlevs | Serviceavtal finns | Ange namn på servicefirma eller annan serviceansvarig | Servicenivå | Fastighetsägarens egenkontrollnivå | Dokumentation | Drift utan problem | Om driftsproblem, ange om möjligt vad | Finns det något serviceprotokoll från de senaste tre åren ? | Om ja, går det av serviceprotokollet att utläsa om anläggningen leverar det utlovade reningsresultatet? | Kommentar från TM
ANLÄGGNING 1
Kommun(er) | ANLÄGGNING 2
ANLÄGGNING 3
ANLÄGGNING 4
Rapporterande handläggare | ANLÄGGNING 5
ANLÄGGNING 6
ANLÄGGNING 7
Mail för kontakt med handläggare | ANLÄGGNING 8
ANLÄGGNING 9
ANLÄGGNING 10
Rapporteringsdatum:
Uppgiven reningskapacitet enligt lev
P-tot:
N-tot:
BOD 7:
Uppgifter enl CEmärkning: ja/nej
Om ej CEmärkning, vad? :
Övriga uppgifter lämnas på rapportmallen "Kommunredovisning per fabrikat" som skickas till rapportgruppen
Note on E3: Om flera kommuner delar på ett fabrikat , ange kommunnamnet efter fastighetsbetecknignen
Note on F3: F =FRITIDSBOENDE P=PERMANENTBOENDE A= ANNAT (ange vad)
Note on I3: Ja Nej
Note on L3: Om fosforfällning med flytande kemikalie, ange t ex PAX21. Om fällning med fosforfälla ange FÄLLA samt fabrikat
Note on M3: JA NEJ
Note on Q3: JA Om ja, ange vad NEJ
Note on R3: JA ( ange i så fall vem som tar prov, FÄ; TM; SERVICEFIRMA?) NEJ
Note on S3: JA NEJ
Note on T3: JA NEJ
Note on U3: Ja Nej
Note on W3: Bedöm servicenivån: 1: Servicefirman utför enklare mekanisk service. Byter filter, fyller på kemikalier, kontrollerar pumpar och kompressorer. 2: Servicefirman har processteknisk kunskap och kontrollerar även processen som sådan. Tar ev prov på surrogatparametrar och kontrollerar reningsresultat. Justerar dosering. 3: Servicefirman tar ett övergripande ansvar för processen och spårar även fel som beror på installationsmissar och liknande. (Kan servicefirman mer eller mindre garantera att att alla villkor som leverantören ställer för att reningsresultaten ska uppnås är uppfyllda?) Jämför tillverkarens åtaganden/funktionsgaranti med servicefirmans åtaganden. Syftar servicen till att upprätthålla reningsresultaten som ulovats?
Note on X3: Bedöm egenkontrollnivån hos FÄ 1: Fastighetsägaren förefaller ha låg kännedom om reningsverkets funktion och skötselbehov i förhållande till vad som krävs av honom eller henne för att verket ska fungera tillfredsställande 2: Fastighetsägaren förefaller ha en godtagbar grundkontroll på verket, grundläggande kunskaper om verkets funktion och ett visst engagemang i kontroll av driften. 3. Fastighetsägaren förefaller ha full kontroll i förhållande till vad som krävs av honom eller henne för att verket ska fungera tillfredsställande. iFä uppvisar kunskaper om verkets processer och ser till det med viss regelbundenhet.
Note on Y3: Bedöm dokumentationen 1 Otillfredsställande, det saknas till exempel skötselinstruktioner, serviceprotokoll, kvitton på slamsugning och liknande 2 Någrolunda tillfredsställande. De väsentligaste handlingarna finns på plats ( skötselinstruktioner hör dit) 3 Fullt tillfredsställande . Slamsugningsinstruktion, skötselinstruktion, kvitton på inköp av kemikalier, serviceprotokoll
Note on Z3: JA NEJ
Note on AA3: Slamflykt Ovidkommande vatten Inga kemikalier Avvikande färg/lukt eller skumbildning Utsläppspunkten placerad för lågt - risk för att få in vatten bakvägen Dålig avluftning/syrsättning av anläggningen Slamsugning otillräcklig Tekniska problem med slamsugning ( svårt att komma åt t ex) Problem med polersteget Problem med fosforfällningen / fosforfällan Dricksvattenrelaterade problem Annat (ange vad)
Note on AB3: JA NEJ
Note on AC3: JA NEJ

## Biokem
|  | FÖRSTA INLEDANDE DELEN I CHECKLISTAN SAMT DEL 3.1 | [13 empty] | DEL 2 I CHECKLISTAN |  |  |  | DEL 1 , 3och 4 I CHECKLISTAN SAMT INLEDANDE BESÖK MED SERVICEFIRMAN
|  | GRUNDUPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN | [8 empty] | ANALYSRESULTAT (PROJEKTET) |  |  |  |  | VILLKOR |  |  |  | BEDÖMNING AV ANLÄGGNINGEN | [6 empty] | ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
BIOKEM |  | Fastighetsbeteckning | Typ av boende | Dimensionerat för antal pe | Belastning, antal pe | Har anläggningen belastats den senaste tiden? | Antal år i drift | Modell, tillverkningsår | Fällnings-kemikalie / teknik | Polersteg finns | tot-P | tot- N | BOD7 | Har det varit några problem förenat med provtagningen? | Sker provtagning av anläggningen regelmässigt på annat sätt? | Villkor i tillståndet finns om fackmannamässig skötsel/ serviceavtal/ redovisning | Villkoren i tillståndet m a p skötsel och drift efterlevs | Serviceavtal finns | Ange namn på servicefirma eller annan serviceansvarig | Servicenivå | Fastighetsägarens egenkontrollnivå | Dokumentation | Drift utan problem | Om driftsproblem, ange om möjligt vad | Finns det något serviceprotokoll från de senaste tre åren ? | Om ja, går det av serviceprotokollet att utläsa om anläggningen leverar det utlovade reningsresultatet? | Kommentar från TM
ANLÄGGNING 1
Kommun(er) | ANLÄGGNING 2
ANLÄGGNING 3
ANLÄGGNING 4
Rapporterande handläggare | ANLÄGGNING 5
ANLÄGGNING 6
ANLÄGGNING 7
Mail för kontakt med handläggare | ANLÄGGNING 8
ANLÄGGNING 9
ANLÄGGNING 10
Rapporteringsdatum:
Uppgiven reningskapacitet enligt lev
P-tot:
N-tot:
BOD 7:
Uppgifter enl CEmärkning: ja/nej
Om ej CEmärkning, vad? :
Övriga uppgifter lämnas på rapportmallen "Kommunredovisning per fabrikat" som skickas till rapportgruppen
Note on E3: Om flera kommuner delar på ett fabrikat , ange kommunnamnet efter fastgihetsbetecknignen
Note on F3: P=permanentboende F=fritidsboende A=annat ( ange gärna vad i kommentar)
Note on I3: Ja Nej
Note on L3: Om fosforfällning med flytande kemikalie, ange t ex PAX21. Om fällning med fosforfälla ange fosforfälla samt fabrikat
Note on M3: JA NEJ
Note on Q3: JA NEJ Om ja, ange vad
Note on R3: JA ( ange i så fall vem som tar prov, FÄ; TM; SERVICEFIRMA?) NEJ
Note on S3: JA NEJ
Note on T3: JA NEJ
Note on U3: Ja Nej
Note on W3: Bedöm servicenivån: 1: Servicefirman utför enklare mekanisk service. Byter filter, fyller på kemikalier, kontrollerar pumpar och kompressorer. 2: Servicefirman har processteknisk kunskap och kontrollerar även processen som sådan. Tar ev prov på surrogatparametrar och kontrollerar reningsresultat. Justerar dosering. 3: Servicefirman tar ett övergripande ansvar för processen och spårar även fel som beror på installationsmissar och liknande.
Note on X3: Bedöm egenkontrollnivån hos FÄ 1: Fastighetsägaren förefaller ha låg kännedom om reningsverkets funktion och skötselbehov i förhållande till vad som krävs av honom eller henne för att verket ska fungera tillfredsställande 2: Fastighetsägaren förefaller ha en godtagbar grundkontroll på verket, grundläggande kunskaper om verkets funktion och ett visst engagemang i kontroll av driften. 3. Fastighetsägaren förefaller ha full kontroll i förhållande till vad som krävs av honom eller henne för att verket ska fungera tillfredsställande. iFä uppvisar kunskaper om verkets processer och ser till det med viss regelbundenhet.
Note on Y3: Bedöm dokumentationen 1 Otillfredsställande, det saknas till exempel skötselinstruktioner, serviceprotokoll, kvitton på slamsugning och liknande 2 Någrolunda tillfredsställande. De väsentligaste handlingarna finns på plats ( skötselinstruktioner hör dit) 3 Fullt tillfredsställande . Slamsugningsinstruktion, skötselinstruktion, kvitton på inköp av kemikalier, serviceprotokoll
Note on Z3: JA NEJ
Note on AA3: Slamflykt Ovidkommande vatten Inga kemikalier Avvikande färg/lukt eller skumbildning Utsläppspunkten placerad för lågt - risk för att få in vatten bakvägen Dålig avluftning Larm fungerar ej Slamsugning otillräcklig Tekniska problem med slamsugning ( svårt att komma åt t ex) Problem med polersteget Problem med fosforfällningen / fosforfällan ( t ex Annat (ange vad)
Note on AB3: JA NEJ
Note on AC3: JA NEJ

## Biokube
|  | FÖRSTA INLEDANDE DELEN I CHECKLISTAN SAMT DEL 3.1 | [13 empty] | DEL 2 I CHECKLISTAN |  |  |  | DEL 1 , 3och 4 I CHECKLISTAN SAMT INLEDANDE BESÖK MED SERVICEFIRMAN
|  | GRUNDUPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN | [8 empty] | ANALYSRESULTAT (PROJEKTET) |  |  |  |  | VILLKOR |  |  |  | BEDÖMNING AV ANLÄGGNINGEN | [6 empty] | ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
BIOKUBE |  | Fastighetsbeteckning | Typ av boende | Dimensionerat för antal pe | Belastning, antal pe | Har anläggningen belastats den senaste tiden? | Antal år i drift | Modell, tillverkningsår | Fällnings-kemikalie / teknik | Polersteg finns | tot-P | tot- N | BOD7 | Har det varit några problem förenat med provtagningen? | Sker provtagning av anläggningen regelmässigt på annat sätt? | Villkor i tillståndet finns om fackmannamässig skötsel/ serviceavtal/ redovisning | Villkoren i tillståndet m a p skötsel och drift efterlevs | Serviceavtal finns | Ange namn på servicefirma eller annan serviceansvarig | Servicenivå | Fastighetsägarens egenkontrollnivå | Dokumentation | Drift utan problem | Om driftsproblem, ange om möjligt vad | Finns det något serviceprotokoll från de senaste tre åren ? | Om ja, går det av serviceprotokollet att utläsa om anläggningen leverar det utlovade reningsresultatet? | Kommentar från TM
ANLÄGGNING 1
Kommun(er) | ANLÄGGNING 2
ANLÄGGNING 3
ANLÄGGNING 4
Rapporterande handläggare | ANLÄGGNING 5
ANLÄGGNING 6
ANLÄGGNING 7
Mail för kontakt med handläggare | ANLÄGGNING 8
ANLÄGGNING 9
ANLÄGGNING 10
Rapporteringsdatum:
Uppgiven reningskapacitet enligt lev
P-tot:
N-tot:
BOD 7:
Uppgifter enl CEmärkning: ja/nej
Om ej CEmärkning, vad? :
Övriga uppgifter lämnas på rapportmallen "Kommunredovisning per fabrikat" som skickas till rapportgruppen
Note on E3: Om flera kommuner delar på ett fabrikat , ange kommunnamnet efter fastgihetsbetecknignen
Note on F3: P=permanentboende F=fritidsboende A=annat ( ange gärna vad i kommentar)
Note on I3: Ja Nej
Note on L3: Om fosforfällning med flytande kemikalie, ange t ex PAX21. Om fällning med fosforfälla ange fosforfälla samt fabrikat
Note on M3: JA NEJ
Note on Q3: JA NEJ Om ja, ange vad
Note on R3: JA ( ange i så fall vem som tar prov, FÄ; TM; SERVICEFIRMA?) NEJ
Note on S3: JA NEJ
Note on T3: JA NEJ
Note on U3: Ja Nej
Note on W3: Bedöm servicenivån: 1: Servicefirman utför enklare mekanisk service. Byter filter, fyller på kemikalier, kontrollerar pumpar och kompressorer. 2: Servicefirman har processteknisk kunskap och kontrollerar även processen som sådan. Tar ev prov på surrogatparametrar och kontrollerar reningsresultat. Justerar dosering. 3: Servicefirman tar ett övergripande ansvar för processen och spårar även fel som beror på installationsmissar och liknande.
Note on X3: Bedöm egenkontrollnivån hos FÄ 1: Fastighetsägaren förefaller ha låg kännedom om reningsverkets funktion och skötselbehov i förhållande till vad som krävs av honom eller henne för att verket ska fungera tillfredsställande 2: Fastighetsägaren förefaller ha en godtagbar grundkontroll på verket, grundläggande kunskaper om verkets funktion och ett visst engagemang i kontroll av driften. 3. Fastighetsägaren förefaller ha full kontroll i förhållande till vad som krävs av honom eller henne för att verket ska fungera tillfredsställande. iFä uppvisar kunskaper om verkets processer och ser till det med viss regelbundenhet.
Note on Y3: Bedöm dokumentationen 1 Otillfredsställande, det saknas till exempel skötselinstruktioner, serviceprotokoll, kvitton på slamsugning och liknande 2 Någrolunda tillfredsställande. De väsentligaste handlingarna finns på plats ( skötselinstruktioner hör dit) 3 Fullt tillfredsställande . Slamsugningsinstruktion, skötselinstruktion, kvitton på inköp av kemikalier, serviceprotokoll
Note on Z3: JA NEJ
Note on AA3: Slamflykt Ovidkommande vatten Inga kemikalier Avvikande färg/lukt eller skumbildning Utsläppspunkten placerad för lågt - risk för att få in vatten bakvägen Dålig avluftning Larm fungerar ej Slamsugning otillräcklig Tekniska problem med slamsugning ( svårt att komma åt t ex) Problem med polersteget Problem med fosforfällningen / fosforfällan ( t ex Annat (ange vad)
Note on AB3: JA NEJ
Note on AC3: JA NEJ

## BiotrapEcotrap
|  | FÖRSTA INLEDANDE DELEN I CHECKLISTAN SAMT DEL 3.1 | [13 empty] | DEL 2 I CHECKLISTAN |  |  |  | DEL 1 , 3och 4 I CHECKLISTAN SAMT INLEDANDE BESÖK MED SERVICEFIRMAN
|  | GRUNDUPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN | [8 empty] | ANALYSRESULTAT (PROJEKTET) |  |  |  |  | VILLKOR |  |  |  | BEDÖMNING AV ANLÄGGNINGEN | [6 empty] | ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
BIOTRAP/ECOTRAP |  | Fastighetsbeteckning | Typ av boende | Dimensionerat för antal pe | Belastning, antal pe | Har anläggningen belastats den senaste tiden? | Antal år i drift | Modell, tillverkningsår | Fällnings-kemikalie / teknik | Polersteg finns | tot-P | tot- N | BOD7 | Har det varit några problem förenat med provtagningen? | Sker provtagning av anläggningen regelmässigt på annat sätt? | Villkor i tillståndet finns om fackmannamässig skötsel/ serviceavtal/ redovisning | Villkoren i tillståndet m a p skötsel och drift efterlevs | Serviceavtal finns | Ange namn på servicefirma eller annan serviceansvarig | Servicenivå | Fastighetsägarens egenkontrollnivå | Dokumentation | Drift utan problem | Om driftsproblem, ange om möjligt vad | Finns det något serviceprotokoll från de senaste tre åren ? | Om ja, går det av serviceprotokollet att utläsa om anläggningen leverar det utlovade reningsresultatet? | Kommentar från TM
ANLÄGGNING 1
Kommun(er) | ANLÄGGNING 2
ANLÄGGNING 3
ANLÄGGNING 4
Rapporterande handläggare | ANLÄGGNING 5
ANLÄGGNING 6
ANLÄGGNING 7
Mail för kontakt med handläggare | ANLÄGGNING 8
ANLÄGGNING 9
ANLÄGGNING 10
Rapporteringsdatum:
Uppgiven reningskapacitet enligt lev
P-tot:
N-tot:
BOD 7:
Uppgifter enl CEmärkning: ja/nej
Om ej CEmärkning, vad? :
Övriga uppgifter lämnas på rapportmallen "Kommunredovisning per fabrikat" som skickas till rapportgruppen
Note on E3: Om flera kommuner delar på ett fabrikat , ange kommunnamnet efter fastgihetsbetecknignen
Note on F3: P=permanentboende F=fritidsboende A=annat ( ange gärna vad i kommentar)
Note on I3: Ja Nej
Note on L3: Om fosforfällning med flytande kemikalie, ange t ex PAX21. Om fällning med fosforfälla ange fosforfälla samt fabrikat
Note on M3: JA NEJ
Note on Q3: JA NEJ Om ja, ange vad
Note on R3: JA ( ange i så fall vem som tar prov, FÄ; TM; SERVICEFIRMA?) NEJ
Note on S3: JA NEJ
Note on T3: JA NEJ
Note on U3: Ja Nej
Note on W3: Bedöm servicenivån: 1: Servicefirman utför enklare mekanisk service. Byter filter, fyller på kemikalier, kontrollerar pumpar och kompressorer. 2: Servicefirman har processteknisk kunskap och kontrollerar även processen som sådan. Tar ev prov på surrogatparametrar och kontrollerar reningsresultat. Justerar dosering. 3: Servicefirman tar ett övergripande ansvar för processen och spårar även fel som beror på installationsmissar och liknande.
Note on X3: Bedöm egenkontrollnivån hos FÄ 1: Fastighetsägaren förefaller ha låg kännedom om reningsverkets funktion och skötselbehov i förhållande till vad som krävs av honom eller henne för att verket ska fungera tillfredsställande 2: Fastighetsägaren förefaller ha en godtagbar grundkontroll på verket, grundläggande kunskaper om verkets funktion och ett visst engagemang i kontroll av driften. 3. Fastighetsägaren förefaller ha full kontroll i förhållande till vad som krävs av honom eller henne för att verket ska fungera tillfredsställande. iFä uppvisar kunskaper om verkets processer och ser till det med viss regelbundenhet.
Note on Y3: Bedöm dokumentationen 1 Otillfredsställande, det saknas till exempel skötselinstruktioner, serviceprotokoll, kvitton på slamsugning och liknande 2 Någrolunda tillfredsställande. De väsentligaste handlingarna finns på plats ( skötselinstruktioner hör dit) 3 Fullt tillfredsställande . Slamsugningsinstruktion, skötselinstruktion, kvitton på inköp av kemikalier, serviceprotokoll
Note on Z3: JA NEJ
Note on AA3: Slamflykt Ovidkommande vatten Inga kemikalier Avvikande färg/lukt eller skumbildning Utsläppspunkten placerad för lågt - risk för att få in vatten bakvägen Dålig avluftning Larm fungerar ej Slamsugning otillräcklig Tekniska problem med slamsugning ( svårt att komma åt t ex) Problem med polersteget Problem med fosforfällningen / fosforfällan ( t ex Annat (ange vad)
Note on AB3: JA NEJ
Note on AC3: JA NEJ

## Biovac
|  | FÖRSTA INLEDANDE DELEN I CHECKLISTAN SAMT DEL 3.1 | [13 empty] | DEL 2 I CHECKLISTAN |  |  |  | DEL 1 , 3och 4 I CHECKLISTAN SAMT INLEDANDE BESÖK MED SERVICEFIRMAN
|  | GRUNDUPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN | [8 empty] | ANALYSRESULTAT (PROJEKTET) |  |  |  |  | VILLKOR |  |  |  | BEDÖMNING AV ANLÄGGNINGEN | [6 empty] | ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
BIOVAC |  | Fastighetsbeteckning | Typ av boende | Dimensionerat för antal pe | Belastning, antal pe | Har anläggningen belastats den senaste tiden? | Antal år i drift | Modell, tillverkningsår | Fällnings-kemikalie / teknik | Polersteg finns | tot-P | tot- N | BOD7 | Har det varit några problem förenat med provtagningen? | Sker provtagning av anläggningen regelmässigt på annat sätt? | Villkor i tillståndet finns om fackmannamässig skötsel/ serviceavtal/ redovisning | Villkoren i tillståndet m a p skötsel och drift efterlevs | Serviceavtal finns | Ange namn på servicefirma eller annan serviceansvarig | Servicenivå | Fastighetsägarens egenkontrollnivå | Dokumentation | Drift utan problem | Om driftsproblem, ange om möjligt vad | Finns det något serviceprotokoll från de senaste tre åren ? | Om ja, går det av serviceprotokollet att utläsa om anläggningen leverar det utlovade reningsresultatet? | Kommentar från TM
ANLÄGGNING 1
Kommun(er) | ANLÄGGNING 2
ANLÄGGNING 3
ANLÄGGNING 4
Rapporterande handläggare | ANLÄGGNING 5
ANLÄGGNING 6
ANLÄGGNING 7
Mail för kontakt med handläggare | ANLÄGGNING 8
ANLÄGGNING 9
ANLÄGGNING 10
Rapporteringsdatum:
Uppgiven reningskapacitet enligt lev
P-tot:
N-tot:
BOD 7:
Uppgifter enl CEmärkning: ja/nej
Om ej CEmärkning, vad? :
Övriga uppgifter lämnas på rapportmallen "Kommunredovisning per fabrikat" som skickas till rapportgruppen
Note on E3: Om flera kommuner delar på ett fabrikat , ange kommunnamnet efter fastgihetsbetecknignen
Note on F3: P=permanentboende F=fritidsboende A=annat ( ange gärna vad i kommentar)
Note on I3: Ja Nej
Note on L3: Om fosforfällning med flytande kemikalie, ange t ex PAX21. Om fällning med fosforfälla ange fosforfälla samt fabrikat
Note on M3: JA NEJ
Note on Q3: JA NEJ Om ja, ange vad
Note on R3: JA ( ange i så fall vem som tar prov, FÄ; TM; SERVICEFIRMA?) NEJ
Note on S3: JA NEJ
Note on T3: JA NEJ
Note on U3: Ja Nej
Note on W3: Bedöm servicenivån: 1: Servicefirman utför enklare mekanisk service. Byter filter, fyller på kemikalier, kontrollerar pumpar och kompressorer. 2: Servicefirman har processteknisk kunskap och kontrollerar även processen som sådan. Tar ev prov på surrogatparametrar och kontrollerar reningsresultat. Justerar dosering. 3: Servicefirman tar ett övergripande ansvar för processen och spårar även fel som beror på installationsmissar och liknande.
Note on X3: Bedöm egenkontrollnivån hos FÄ 1: Fastighetsägaren förefaller ha låg kännedom om reningsverkets funktion och skötselbehov i förhållande till vad som krävs av honom eller henne för att verket ska fungera tillfredsställande 2: Fastighetsägaren förefaller ha en godtagbar grundkontroll på verket, grundläggande kunskaper om verkets funktion och ett visst engagemang i kontroll av driften. 3. Fastighetsägaren förefaller ha full kontroll i förhållande till vad som krävs av honom eller henne för att verket ska fungera tillfredsställande. iFä uppvisar kunskaper om verkets processer och ser till det med viss regelbundenhet.
Note on Y3: Bedöm dokumentationen 1 Otillfredsställande, det saknas till exempel skötselinstruktioner, serviceprotokoll, kvitton på slamsugning och liknande 2 Någrolunda tillfredsställande. De väsentligaste handlingarna finns på plats ( skötselinstruktioner hör dit) 3 Fullt tillfredsställande . Slamsugningsinstruktion, skötselinstruktion, kvitton på inköp av kemikalier, serviceprotokoll
Note on Z3: JA NEJ
Note on AA3: Slamflykt Ovidkommande vatten Inga kemikalier Avvikande färg/lukt eller skumbildning Utsläppspunkten placerad för lågt - risk för att få in vatten bakvägen Dålig avluftning Larm fungerar ej Slamsugning otillräcklig Tekniska problem med slamsugning ( svårt att komma åt t ex) Problem med polersteget Problem med fosforfällningen / fosforfällan ( t ex Annat (ange vad)
Note on AB3: JA NEJ
Note on AC3: JA NEJ

## FANN
|  | FÖRSTA INLEDANDE DELEN I CHECKLISTAN SAMT DEL 3.1 | [13 empty] | DEL 2 I CHECKLISTAN |  |  |  | DEL 1 , 3och 4 I CHECKLISTAN SAMT INLEDANDE BESÖK MED SERVICEFIRMAN
|  | GRUNDUPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN | [8 empty] | ANALYSRESULTAT (PROJEKTET) |  |  |  |  | VILLKOR |  |  |  | BEDÖMNING AV ANLÄGGNINGEN | [6 empty] | ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
FANN |  | Fastighetsbeteckning | Typ av boende | Dimensionerat för antal pe | Belastning, antal pe | Har anläggningen belastats den senaste tiden? | Antal år i drift | Modell, tillverkningsår | Fällnings-kemikalie / teknik | Polersteg finns | tot-P | tot- N | BOD7 | Har det varit några problem förenat med provtagningen? | Sker provtagning av anläggningen regelmässigt på annat sätt? | Villkor i tillståndet finns om fackmannamässig skötsel/ serviceavtal/ redovisning | Villkoren i tillståndet m a p skötsel och drift efterlevs | Serviceavtal finns | Ange namn på servicefirma eller annan serviceansvarig | Servicenivå | Fastighetsägarens egenkontrollnivå | Dokumentation | Drift utan problem | Om driftsproblem, ange om möjligt vad | Finns det något serviceprotokoll från de senaste tre åren ? | Om ja, går det av serviceprotokollet att utläsa om anläggningen leverar det utlovade reningsresultatet? | Kommentar från TM
ANLÄGGNING 1
Kommun(er) | ANLÄGGNING 2
ANLÄGGNING 3
ANLÄGGNING 4
Rapporterande handläggare | ANLÄGGNING 5
ANLÄGGNING 6
ANLÄGGNING 7
Mail för kontakt med handläggare | ANLÄGGNING 8
ANLÄGGNING 9
ANLÄGGNING 10
Rapporteringsdatum:
Uppgiven reningskapacitet enligt lev
P-tot:
N-tot:
BOD 7:
Uppgifter enl CEmärkning: ja/nej
Om ej CEmärkning, vad? :
Övriga uppgifter lämnas på rapportmallen "Kommunredovisning per fabrikat" som skickas till rapportgruppen
Note on E3: Om flera kommuner delar på ett fabrikat , ange kommunnamnet efter fastgihetsbetecknignen
Note on F3: P=permanentboende F=fritidsboende A=annat ( ange gärna vad i kommentar)
Note on I3: Ja Nej
Note on L3: Om fosforfällning med flytande kemikalie, ange t ex PAX21. Om fällning med fosforfälla ange fosforfälla samt fabrikat
Note on M3: JA NEJ
Note on Q3: JA NEJ Om ja, ange vad
Note on R3: JA ( ange i så fall vem som tar prov, FÄ; TM; SERVICEFIRMA?) NEJ
Note on S3: JA NEJ
Note on T3: JA NEJ
Note on U3: Ja Nej
Note on W3: Bedöm servicenivån: 1: Servicefirman utför enklare mekanisk service. Byter filter, fyller på kemikalier, kontrollerar pumpar och kompressorer. 2: Servicefirman har processteknisk kunskap och kontrollerar även processen som sådan. Tar ev prov på surrogatparametrar och kontrollerar reningsresultat. Justerar dosering. 3: Servicefirman tar ett övergripande ansvar för processen och spårar även fel som beror på installationsmissar och liknande.
Note on X3: Bedöm egenkontrollnivån hos FÄ 1: Fastighetsägaren förefaller ha låg kännedom om reningsverkets funktion och skötselbehov i förhållande till vad som krävs av honom eller henne för att verket ska fungera tillfredsställande 2: Fastighetsägaren förefaller ha en godtagbar grundkontroll på verket, grundläggande kunskaper om verkets funktion och ett visst engagemang i kontroll av driften. 3. Fastighetsägaren förefaller ha full kontroll i förhållande till vad som krävs av honom eller henne för att verket ska fungera tillfredsställande. iFä uppvisar kunskaper om verkets processer och ser till det med viss regelbundenhet.
Note on Y3: Bedöm dokumentationen 1 Otillfredsställande, det saknas till exempel skötselinstruktioner, serviceprotokoll, kvitton på slamsugning och liknande 2 Någrolunda tillfredsställande. De väsentligaste handlingarna finns på plats ( skötselinstruktioner hör dit) 3 Fullt tillfredsställande . Slamsugningsinstruktion, skötselinstruktion, kvitton på inköp av kemikalier, serviceprotokoll
Note on Z3: JA NEJ
Note on AA3: Slamflykt Ovidkommande vatten Inga kemikalier Avvikande färg/lukt eller skumbildning Utsläppspunkten placerad för lågt - risk för att få in vatten bakvägen Dålig avluftning Larm fungerar ej Slamsugning otillräcklig Tekniska problem med slamsugning ( svårt att komma åt t ex) Problem med polersteget Problem med fosforfällningen / fosforfällan ( t ex Annat (ange vad)
Note on AB3: JA NEJ
Note on AC3: JA NEJ

## GreenRock
|  | FÖRSTA INLEDANDE DELEN I CHECKLISTAN SAMT DEL 3.1 | [13 empty] | DEL 2 I CHECKLISTAN |  |  |  | DEL 1 , 3och 4 I CHECKLISTAN SAMT INLEDANDE BESÖK MED SERVICEFIRMAN
|  | GRUNDUPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN | [8 empty] | ANALYSRESULTAT (PROJEKTET) |  |  |  |  | VILLKOR |  |  |  | BEDÖMNING AV ANLÄGGNINGEN | [6 empty] | ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
GREENROCK |  | Fastighetsbeteckning | Typ av boende | Dimensionerat för antal pe | Belastning, antal pe | Har anläggningen belastats den senaste tiden? | Antal år i drift | Modell, tillverkningsår | Fällnings-kemikalie / teknik | Polersteg finns | tot-P | tot- N | BOD7 | Har det varit några problem förenat med provtagningen? | Sker provtagning av anläggningen regelmässigt på annat sätt? | Villkor i tillståndet finns om fackmannamässig skötsel/ serviceavtal/ redovisning | Villkoren i tillståndet m a p skötsel och drift efterlevs | Serviceavtal finns | Ange namn på servicefirma eller annan serviceansvarig | Servicenivå | Fastighetsägarens egenkontrollnivå | Dokumentation | Drift utan problem | Om driftsproblem, ange om möjligt vad | Finns det något serviceprotokoll från de senaste tre åren ? | Om ja, går det av serviceprotokollet att utläsa om anläggningen leverar det utlovade reningsresultatet? | Kommentar från TM
ANLÄGGNING 1
Kommun(er) | ANLÄGGNING 2
ANLÄGGNING 3
ANLÄGGNING 4
Rapporterande handläggare | ANLÄGGNING 5
ANLÄGGNING 6
ANLÄGGNING 7
Mail för kontakt med handläggare | ANLÄGGNING 8
ANLÄGGNING 9
ANLÄGGNING 10
Rapporteringsdatum:
Uppgiven reningskapacitet enligt lev
P-tot:
N-tot:
BOD 7:
Uppgifter enl CEmärkning: ja/nej
Om ej CEmärkning, vad? :
Övriga uppgifter lämnas på rapportmallen "Kommunredovisning per fabrikat" som skickas till rapportgruppen
Note on E3: Om flera kommuner delar på ett fabrikat , ange kommunnamnet efter fastgihetsbetecknignen
Note on F3: P=permanentboende F=fritidsboende A=annat ( ange gärna vad i kommentar)
Note on I3: Ja Nej
Note on L3: Om fosforfällning med flytande kemikalie, ange t ex PAX21. Om fällning med fosforfälla ange fosforfälla samt fabrikat
Note on M3: JA NEJ
Note on Q3: JA NEJ Om ja, ange vad
Note on R3: JA ( ange i så fall vem som tar prov, FÄ; TM; SERVICEFIRMA?) NEJ
Note on S3: JA NEJ
Note on T3: JA NEJ
Note on U3: Ja Nej
Note on W3: Bedöm servicenivån: 1: Servicefirman utför enklare mekanisk service. Byter filter, fyller på kemikalier, kontrollerar pumpar och kompressorer. 2: Servicefirman har processteknisk kunskap och kontrollerar även processen som sådan. Tar ev prov på surrogatparametrar och kontrollerar reningsresultat. Justerar dosering. 3: Servicefirman tar ett övergripande ansvar för processen och spårar även fel som beror på installationsmissar och liknande.
Note on X3: Bedöm egenkontrollnivån hos FÄ 1: Fastighetsägaren förefaller ha låg kännedom om reningsverkets funktion och skötselbehov i förhållande till vad som krävs av honom eller henne för att verket ska fungera tillfredsställande 2: Fastighetsägaren förefaller ha en godtagbar grundkontroll på verket, grundläggande kunskaper om verkets funktion och ett visst engagemang i kontroll av driften. 3. Fastighetsägaren förefaller ha full kontroll i förhållande till vad som krävs av honom eller henne för att verket ska fungera tillfredsställande. iFä uppvisar kunskaper om verkets processer och ser till det med viss regelbundenhet.
Note on Y3: Bedöm dokumentationen 1 Otillfredsställande, det saknas till exempel skötselinstruktioner, serviceprotokoll, kvitton på slamsugning och liknande 2 Någrolunda tillfredsställande. De väsentligaste handlingarna finns på plats ( skötselinstruktioner hör dit) 3 Fullt tillfredsställande . Slamsugningsinstruktion, skötselinstruktion, kvitton på inköp av kemikalier, serviceprotokoll
Note on Z3: JA NEJ
Note on AA3: Slamflykt Ovidkommande vatten Inga kemikalier Avvikande färg/lukt eller skumbildning Utsläppspunkten placerad för lågt - risk för att få in vatten bakvägen Dålig avluftning Larm fungerar ej Slamsugning otillräcklig Tekniska problem med slamsugning ( svårt att komma åt t ex) Problem med polersteget Problem med fosforfällningen / fosforfällan ( t ex Annat (ange vad)
Note on AB3: JA NEJ
Note on AC3: JA NEJ

## Kenrex
|  | FÖRSTA INLEDANDE DELEN I CHECKLISTAN SAMT DEL 3.1 | [13 empty] | DEL 2 I CHECKLISTAN |  |  |  | DEL 1 , 3och 4 I CHECKLISTAN SAMT INLEDANDE BESÖK MED SERVICEFIRMAN
|  | GRUNDUPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN | [8 empty] | ANALYSRESULTAT (PROJEKTET) |  |  |  |  | VILLKOR |  |  |  | BEDÖMNING AV ANLÄGGNINGEN | [6 empty] | ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
KENREX |  | Fastighetsbeteckning | Typ av boende | Dimensionerat för antal pe | Belastning, antal pe | Har anläggningen belastats den senaste tiden? | Antal år i drift | Modell, tillverkningsår | Fällnings-kemikalie / teknik | Polersteg finns | tot-P | tot- N | BOD7 | Har det varit några problem förenat med provtagningen? | Sker provtagning av anläggningen regelmässigt på annat sätt? | Villkor i tillståndet finns om fackmannamässig skötsel/ serviceavtal/ redovisning | Villkoren i tillståndet m a p skötsel och drift efterlevs | Serviceavtal finns | Ange namn på servicefirma eller annan serviceansvarig | Servicenivå | Fastighetsägarens egenkontrollnivå | Dokumentation | Drift utan problem | Om driftsproblem, ange om möjligt vad | Finns det något serviceprotokoll från de senaste tre åren ? | Om ja, går det av serviceprotokollet att utläsa om anläggningen leverar det utlovade reningsresultatet? | Kommentar från TM
ANLÄGGNING 1
Kommun(er) | ANLÄGGNING 2
ANLÄGGNING 3
ANLÄGGNING 4
Rapporterande handläggare | ANLÄGGNING 5
ANLÄGGNING 6
ANLÄGGNING 7
Mail för kontakt med handläggare | ANLÄGGNING 8
ANLÄGGNING 9
ANLÄGGNING 10
Rapporteringsdatum:
Uppgiven reningskapacitet enligt lev
P-tot:
N-tot:
BOD 7:
Uppgifter enl CEmärkning: ja/nej
Om ej CEmärkning, vad? :
Övriga uppgifter lämnas på rapportmallen "Kommunredovisning per fabrikat" som skickas till rapportgruppen
Note on E3: Om flera kommuner delar på ett fabrikat , ange kommunnamnet efter fastgihetsbetecknignen
Note on F3: P=permanentboende F=fritidsboende A=annat ( ange gärna vad i kommentar)
Note on I3: Ja Nej
Note on L3: Om fosforfällning med flytande kemikalie, ange t ex PAX21. Om fällning med fosforfälla ange fosforfälla samt fabrikat
Note on M3: JA NEJ
Note on Q3: JA NEJ Om ja, ange vad
Note on R3: JA ( ange i så fall vem som tar prov, FÄ; TM; SERVICEFIRMA?) NEJ
Note on S3: JA NEJ
Note on T3: JA NEJ
Note on U3: Ja Nej
Note on W3: Bedöm servicenivån: 1: Servicefirman utför enklare mekanisk service. Byter filter, fyller på kemikalier, kontrollerar pumpar och kompressorer. 2: Servicefirman har processteknisk kunskap och kontrollerar även processen som sådan. Tar ev prov på surrogatparametrar och kontrollerar reningsresultat. Justerar dosering. 3: Servicefirman tar ett övergripande ansvar för processen och spårar även fel som beror på installationsmissar och liknande.
Note on X3: Bedöm egenkontrollnivån hos FÄ 1: Fastighetsägaren förefaller ha låg kännedom om reningsverkets funktion och skötselbehov i förhållande till vad som krävs av honom eller henne för att verket ska fungera tillfredsställande 2: Fastighetsägaren förefaller ha en godtagbar grundkontroll på verket, grundläggande kunskaper om verkets funktion och ett visst engagemang i kontroll av driften. 3. Fastighetsägaren förefaller ha full kontroll i förhållande till vad som krävs av honom eller henne för att verket ska fungera tillfredsställande. iFä uppvisar kunskaper om verkets processer och ser till det med viss regelbundenhet.
Note on Y3: Bedöm dokumentationen 1 Otillfredsställande, det saknas till exempel skötselinstruktioner, serviceprotokoll, kvitton på slamsugning och liknande 2 Någrolunda tillfredsställande. De väsentligaste handlingarna finns på plats ( skötselinstruktioner hör dit) 3 Fullt tillfredsställande . Slamsugningsinstruktion, skötselinstruktion, kvitton på inköp av kemikalier, serviceprotokoll
Note on Z3: JA NEJ
Note on AA3: Slamflykt Ovidkommande vatten Inga kemikalier Avvikande färg/lukt eller skumbildning Utsläppspunkten placerad för lågt - risk för att få in vatten bakvägen Dålig avluftning Larm fungerar ej Slamsugning otillräcklig Tekniska problem med slamsugning ( svårt att komma åt t ex) Problem med polersteget Problem med fosforfällningen / fosforfällan ( t ex Annat (ange vad)
Note on AB3: JA NEJ
Note on AC3: JA NEJ

## Klargester
|  | FÖRSTA INLEDANDE DELEN I CHECKLISTAN SAMT DEL 3.1 | [13 empty] | DEL 2 I CHECKLISTAN |  |  |  | DEL 1 , 3och 4 I CHECKLISTAN SAMT INLEDANDE BESÖK MED SERVICEFIRMAN
|  | GRUNDUPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN | [8 empty] | ANALYSRESULTAT (PROJEKTET) |  |  |  |  | VILLKOR |  |  |  | BEDÖMNING AV ANLÄGGNINGEN | [6 empty] | ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
KLARGESTER |  | Fastighetsbeteckning | Typ av boende | Dimensionerat för antal pe | Belastning, antal pe | Har anläggningen belastats den senaste tiden? | Antal år i drift | Modell, tillverkningsår | Fällnings-kemikalie / teknik | Polersteg finns | tot-P | tot- N | BOD7 | Har det varit några problem förenat med provtagningen? | Sker provtagning av anläggningen regelmässigt på annat sätt? | Villkor i tillståndet finns om fackmannamässig skötsel/ serviceavtal/ redovisning | Villkoren i tillståndet m a p skötsel och drift efterlevs | Serviceavtal finns | Ange namn på servicefirma eller annan serviceansvarig | Servicenivå | Fastighetsägarens egenkontrollnivå | Dokumentation | Drift utan problem | Om driftsproblem, ange om möjligt vad | Finns det något serviceprotokoll från de senaste tre åren ? | Om ja, går det av serviceprotokollet att utläsa om anläggningen leverar det utlovade reningsresultatet? | Kommentar från TM
ANLÄGGNING 1
Kommun(er) | ANLÄGGNING 2
ANLÄGGNING 3
ANLÄGGNING 4
Rapporterande handläggare | ANLÄGGNING 5
ANLÄGGNING 6
ANLÄGGNING 7
Mail för kontakt med handläggare | ANLÄGGNING 8
ANLÄGGNING 9
ANLÄGGNING 10
Rapporteringsdatum:
Uppgiven reningskapacitet enligt lev
P-tot:
N-tot:
BOD 7:
Uppgifter enl CEmärkning: ja/nej
Om ej CEmärkning, vad? :
Övriga uppgifter lämnas på rapportmallen "Kommunredovisning per fabrikat" som skickas till rapportgruppen
Note on E3: Om flera kommuner delar på ett fabrikat , ange kommunnamnet efter fastgihetsbetecknignen
Note on F3: P=permanentboende F=fritidsboende A=annat ( ange gärna vad i kommentar)
Note on I3: Ja Nej
Note on L3: Om fosforfällning med flytande kemikalie, ange t ex PAX21. Om fällning med fosforfälla ange fosforfälla samt fabrikat
Note on M3: JA NEJ
Note on Q3: JA NEJ Om ja, ange vad
Note on R3: JA ( ange i så fall vem som tar prov, FÄ; TM; SERVICEFIRMA?) NEJ
Note on S3: JA NEJ
Note on T3: JA NEJ
Note on U3: Ja Nej
Note on W3: Bedöm servicenivån: 1: Servicefirman utför enklare mekanisk service. Byter filter, fyller på kemikalier, kontrollerar pumpar och kompressorer. 2: Servicefirman har processteknisk kunskap och kontrollerar även processen som sådan. Tar ev prov på surrogatparametrar och kontrollerar reningsresultat. Justerar dosering. 3: Servicefirman tar ett övergripande ansvar för processen och spårar även fel som beror på installationsmissar och liknande.
Note on X3: Bedöm egenkontrollnivån hos FÄ 1: Fastighetsägaren förefaller ha låg kännedom om reningsverkets funktion och skötselbehov i förhållande till vad som krävs av honom eller henne för att verket ska fungera tillfredsställande 2: Fastighetsägaren förefaller ha en godtagbar grundkontroll på verket, grundläggande kunskaper om verkets funktion och ett visst engagemang i kontroll av driften. 3. Fastighetsägaren förefaller ha full kontroll i förhållande till vad som krävs av honom eller henne för att verket ska fungera tillfredsställande. iFä uppvisar kunskaper om verkets processer och ser till det med viss regelbundenhet.
Note on Y3: Bedöm dokumentationen 1 Otillfredsställande, det saknas till exempel skötselinstruktioner, serviceprotokoll, kvitton på slamsugning och liknande 2 Någrolunda tillfredsställande. De väsentligaste handlingarna finns på plats ( skötselinstruktioner hör dit) 3 Fullt tillfredsställande . Slamsugningsinstruktion, skötselinstruktion, kvitton på inköp av kemikalier, serviceprotokoll
Note on Z3: JA NEJ
Note on AA3: Slamflykt Ovidkommande vatten Inga kemikalier Avvikande färg/lukt eller skumbildning Utsläppspunkten placerad för lågt - risk för att få in vatten bakvägen Dålig avluftning Larm fungerar ej Slamsugning otillräcklig Tekniska problem med slamsugning ( svårt att komma åt t ex) Problem med polersteget Problem med fosforfällningen / fosforfällan ( t ex Annat (ange vad)
Note on AB3: JA NEJ
Note on AC3: JA NEJ

## Topas
|  | FÖRSTA INLEDANDE DELEN I CHECKLISTAN SAMT DEL 3.1 | [13 empty] | DEL 2 I CHECKLISTAN |  |  |  | DEL 1 , 3och 4 I CHECKLISTAN SAMT INLEDANDE BESÖK MED SERVICEFIRMAN
|  | GRUNDUPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN | [8 empty] | ANALYSRESULTAT (PROJEKTET) |  |  |  |  | VILLKOR |  |  |  | BEDÖMNING AV ANLÄGGNINGEN | [6 empty] | ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
TOPAS |  | Fastighetsbeteckning | Typ av boende | Dimensionerat för antal pe | Belastning, antal pe | Har anläggningen belastats den senaste tiden? | Antal år i drift | Modell, tillverkningsår | Fällnings-kemikalie / teknik | Polersteg finns | tot-P | tot- N | BOD7 | Har det varit några problem förenat med provtagningen? | Sker provtagning av anläggningen regelmässigt på annat sätt? | Villkor i tillståndet finns om fackmannamässig skötsel/ serviceavtal/ redovisning | Villkoren i tillståndet m a p skötsel och drift efterlevs | Serviceavtal finns | Ange namn på servicefirma eller annan serviceansvarig | Servicenivå | Fastighetsägarens egenkontrollnivå | Dokumentation | Drift utan problem | Om driftsproblem, ange om möjligt vad | Finns det något serviceprotokoll från de senaste tre åren ? | Om ja, går det av serviceprotokollet att utläsa om anläggningen leverar det utlovade reningsresultatet? | Kommentar från TM
ANLÄGGNING 1
Kommun(er) | ANLÄGGNING 2
ANLÄGGNING 3
ANLÄGGNING 4
Rapporterande handläggare | ANLÄGGNING 5
ANLÄGGNING 6
ANLÄGGNING 7
Mail för kontakt med handläggare | ANLÄGGNING 8
ANLÄGGNING 9
ANLÄGGNING 10
Rapporteringsdatum:
Uppgiven reningskapacitet enligt lev
P-tot:
N-tot:
BOD 7:
Uppgifter enl CEmärkning: ja/nej
Om ej CEmärkning, vad? :
Övriga uppgifter lämnas på rapportmallen "Kommunredovisning per fabrikat" som skickas till rapportgruppen
Note on E3: Om flera kommuner delar på ett fabrikat , ange kommunnamnet efter fastgihetsbetecknignen
Note on F3: P=permanentboende F=fritidsboende A=annat ( ange gärna vad i kommentar)
Note on I3: Ja Nej
Note on L3: Om fosforfällning med flytande kemikalie, ange t ex PAX21. Om fällning med fosforfälla ange fosforfälla samt fabrikat
Note on M3: JA NEJ
Note on Q3: JA NEJ Om ja, ange vad
Note on R3: JA ( ange i så fall vem som tar prov, FÄ; TM; SERVICEFIRMA?) NEJ
Note on S3: JA NEJ
Note on T3: JA NEJ
Note on U3: Ja Nej
Note on W3: Bedöm servicenivån: 1: Servicefirman utför enklare mekanisk service. Byter filter, fyller på kemikalier, kontrollerar pumpar och kompressorer. 2: Servicefirman har processteknisk kunskap och kontrollerar även processen som sådan. Tar ev prov på surrogatparametrar och kontrollerar reningsresultat. Justerar dosering. 3: Servicefirman tar ett övergripande ansvar för processen och spårar även fel som beror på installationsmissar och liknande.
Note on X3: Bedöm egenkontrollnivån hos FÄ 1: Fastighetsägaren förefaller ha låg kännedom om reningsverkets funktion och skötselbehov i förhållande till vad som krävs av honom eller henne för att verket ska fungera tillfredsställande 2: Fastighetsägaren förefaller ha en godtagbar grundkontroll på verket, grundläggande kunskaper om verkets funktion och ett visst engagemang i kontroll av driften. 3. Fastighetsägaren förefaller ha full kontroll i förhållande till vad som krävs av honom eller henne för att verket ska fungera tillfredsställande. iFä uppvisar kunskaper om verkets processer och ser till det med viss regelbundenhet.
Note on Y3: Bedöm dokumentationen 1 Otillfredsställande, det saknas till exempel skötselinstruktioner, serviceprotokoll, kvitton på slamsugning och liknande 2 Någrolunda tillfredsställande. De väsentligaste handlingarna finns på plats ( skötselinstruktioner hör dit) 3 Fullt tillfredsställande . Slamsugningsinstruktion, skötselinstruktion, kvitton på inköp av kemikalier, serviceprotokoll
Note on Z3: JA NEJ
Note on AA3: Slamflykt Ovidkommande vatten Inga kemikalier Avvikande färg/lukt eller skumbildning Utsläppspunkten placerad för lågt - risk för att få in vatten bakvägen Dålig avluftning Larm fungerar ej Slamsugning otillräcklig Tekniska problem med slamsugning ( svårt att komma åt t ex) Problem med polersteget Problem med fosforfällningen / fosforfällan ( t ex Annat (ange vad)
Note on AB3: JA NEJ
Note on AC3: JA NEJ

## Upoclean
|  | FÖRSTA INLEDANDE DELEN I CHECKLISTAN SAMT DEL 3.1 | [13 empty] | DEL 2 I CHECKLISTAN |  |  |  | DEL 1 , 3och 4 I CHECKLISTAN SAMT INLEDANDE BESÖK MED SERVICEFIRMAN
|  | GRUNDUPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN | [8 empty] | ANALYSRESULTAT (PROJEKTET) |  |  |  |  | VILLKOR |  |  |  | BEDÖMNING AV ANLÄGGNINGEN | [6 empty] | ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
UPOCLEAN |  | Fastighetsbeteckning | Typ av boende | Dimensionerat för antal pe | Belastning, antal pe | Har anläggningen belastats den senaste tiden? | Antal år i drift | Modell, tillverkningsår | Fällnings-kemikalie / teknik | Polersteg finns | tot-P | tot- N | BOD7 | Har det varit några problem förenat med provtagningen? | Sker provtagning av anläggningen regelmässigt på annat sätt? | Villkor i tillståndet finns om fackmannamässig skötsel/ serviceavtal/ redovisning | Villkoren i tillståndet m a p skötsel och drift efterlevs | Serviceavtal finns | Ange namn på servicefirma eller annan serviceansvarig | Servicenivå | Fastighetsägarens egenkontrollnivå | Dokumentation | Drift utan problem | Om driftsproblem, ange om möjligt vad | Finns det något serviceprotokoll från de senaste tre åren ? | Om ja, går det av serviceprotokollet att utläsa om anläggningen leverar det utlovade reningsresultatet? | Kommentar från TM
ANLÄGGNING 1
Kommun(er) | ANLÄGGNING 2
ANLÄGGNING 3
ANLÄGGNING 4
Rapporterande handläggare | ANLÄGGNING 5
ANLÄGGNING 6
ANLÄGGNING 7
Mail för kontakt med handläggare | ANLÄGGNING 8
ANLÄGGNING 9
ANLÄGGNING 10
Rapporteringsdatum:
Uppgiven reningskapacitet enligt lev
P-tot:
N-tot:
BOD 7:
Uppgifter enl CEmärkning: ja/nej
Om ej CEmärkning, vad? :
Övriga uppgifter lämnas på rapportmallen "Kommunredovisning per fabrikat" som skickas till rapportgruppen
Note on E3: Om flera kommuner delar på ett fabrikat , ange kommunnamnet efter fastgihetsbetecknignen
Note on F3: P=permanentboende F=fritidsboende A=annat ( ange gärna vad i kommentar)
Note on I3: Ja Nej
Note on L3: Om fosforfällning med flytande kemikalie, ange t ex PAX21. Om fällning med fosforfälla ange fosforfälla samt fabrikat
Note on M3: JA NEJ
Note on Q3: JA NEJ Om ja, ange vad
Note on R3: JA ( ange i så fall vem som tar prov, FÄ; TM; SERVICEFIRMA?) NEJ
Note on S3: JA NEJ
Note on T3: JA NEJ
Note on U3: Ja Nej
Note on W3: Bedöm servicenivån: 1: Servicefirman utför enklare mekanisk service. Byter filter, fyller på kemikalier, kontrollerar pumpar och kompressorer. 2: Servicefirman har processteknisk kunskap och kontrollerar även processen som sådan. Tar ev prov på surrogatparametrar och kontrollerar reningsresultat. Justerar dosering. 3: Servicefirman tar ett övergripande ansvar för processen och spårar även fel som beror på installationsmissar och liknande.
Note on X3: Bedöm egenkontrollnivån hos FÄ 1: Fastighetsägaren förefaller ha låg kännedom om reningsverkets funktion och skötselbehov i förhållande till vad som krävs av honom eller henne för att verket ska fungera tillfredsställande 2: Fastighetsägaren förefaller ha en godtagbar grundkontroll på verket, grundläggande kunskaper om verkets funktion och ett visst engagemang i kontroll av driften. 3. Fastighetsägaren förefaller ha full kontroll i förhållande till vad som krävs av honom eller henne för att verket ska fungera tillfredsställande. iFä uppvisar kunskaper om verkets processer och ser till det med viss regelbundenhet.
Note on Y3: Bedöm dokumentationen 1 Otillfredsställande, det saknas till exempel skötselinstruktioner, serviceprotokoll, kvitton på slamsugning och liknande 2 Någrolunda tillfredsställande. De väsentligaste handlingarna finns på plats ( skötselinstruktioner hör dit) 3 Fullt tillfredsställande . Slamsugningsinstruktion, skötselinstruktion, kvitton på inköp av kemikalier, serviceprotokoll
Note on Z3: JA NEJ
Note on AA3: Slamflykt Ovidkommande vatten Inga kemikalier Avvikande färg/lukt eller skumbildning Utsläppspunkten placerad för lågt - risk för att få in vatten bakvägen Dålig avluftning Larm fungerar ej Slamsugning otillräcklig Tekniska problem med slamsugning ( svårt att komma åt t ex) Problem med polersteget Problem med fosforfällningen / fosforfällan ( t ex Annat (ange vad)
Note on AB3: JA NEJ
Note on AC3: JA NEJ

## Wehoputs
|  | FÖRSTA INLEDANDE DELEN I CHECKLISTAN SAMT DEL 3.1 | [13 empty] | DEL 2 I CHECKLISTAN |  |  |  | DEL 1 , 3och 4 I CHECKLISTAN SAMT INLEDANDE BESÖK MED SERVICEFIRMAN
|  | GRUNDUPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN | [8 empty] | ANALYSRESULTAT (PROJEKTET) |  |  |  |  | VILLKOR |  |  |  | BEDÖMNING AV ANLÄGGNINGEN | [6 empty] | ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
WEHOPUTS |  | Fastighetsbeteckning | Typ av boende | Dimensionerat för antal pe | Belastning, antal pe | Har anläggningen belastats den senaste tiden? | Antal år i drift | Modell, tillverkningsår | Fällnings-kemikalie / teknik | Polersteg finns | tot-P | tot- N | BOD7 | Har det varit några problem förenat med provtagningen? | Sker provtagning av anläggningen regelmässigt på annat sätt? | Villkor i tillståndet finns om fackmannamässig skötsel/ serviceavtal/ redovisning | Villkoren i tillståndet m a p skötsel och drift efterlevs | Serviceavtal finns | Ange namn på servicefirma eller annan serviceansvarig | Servicenivå | Fastighetsägarens egenkontrollnivå | Dokumentation | Drift utan problem | Om driftsproblem, ange om möjligt vad | Finns det något serviceprotokoll från de senaste tre åren ? | Om ja, går det av serviceprotokollet att utläsa om anläggningen leverar det utlovade reningsresultatet? | Kommentar från TM
ANLÄGGNING 1
Kommun(er) | ANLÄGGNING 2
ANLÄGGNING 3
ANLÄGGNING 4
Rapporterande handläggare | ANLÄGGNING 5
ANLÄGGNING 6
ANLÄGGNING 7
Mail för kontakt med handläggare | ANLÄGGNING 8
ANLÄGGNING 9
ANLÄGGNING 10
Rapporteringsdatum:
Uppgiven reningskapacitet enligt lev
P-tot:
N-tot:
BOD 7:
Uppgifter enl CEmärkning: ja/nej
Om ej CEmärkning, vad? :
Övriga uppgifter lämnas på rapportmallen "Kommunredovisning per fabrikat"
Note on E3: Om flera kommuner delar på ett fabrikat , ange kommunnamnet efter fastgihetsbetecknignen
Note on F3: P=permanentboende F=fritidsboende A=annat ( ange gärna vad i kommentar)
Note on I3: Ja Nej
Note on L3: Om fosforfällning med flytande kemikalie, ange t ex PAX21. Om fällning med fosforfälla ange fosforfälla samt fabrikat
Note on M3: JA NEJ
Note on Q3: JA NEJ Om ja, ange vad
Note on R3: JA ( ange i så fall vem som tar prov, FÄ; TM; SERVICEFIRMA?) NEJ
Note on S3: JA NEJ
Note on T3: JA NEJ
Note on U3: Ja Nej
Note on W3: Bedöm servicenivån: 1: Servicefirman utför enklare mekanisk service. Byter filter, fyller på kemikalier, kontrollerar pumpar och kompressorer. 2: Servicefirman har processteknisk kunskap och kontrollerar även processen som sådan. Tar ev prov på surrogatparametrar och kontrollerar reningsresultat. Justerar dosering. 3: Servicefirman tar ett övergripande ansvar för processen och spårar även fel som beror på installationsmissar och liknande.
Note on X3: Bedöm egenkontrollnivån hos FÄ 1: Fastighetsägaren förefaller ha låg kännedom om reningsverkets funktion och skötselbehov i förhållande till vad som krävs av honom eller henne för att verket ska fungera tillfredsställande 2: Fastighetsägaren förefaller ha en godtagbar grundkontroll på verket, grundläggande kunskaper om verkets funktion och ett visst engagemang i kontroll av driften. 3. Fastighetsägaren förefaller ha full kontroll i förhållande till vad som krävs av honom eller henne för att verket ska fungera tillfredsställande. iFä uppvisar kunskaper om verkets processer och ser till det med viss regelbundenhet.
Note on Y3: Bedöm dokumentationen 1 Otillfredsställande, det saknas till exempel skötselinstruktioner, serviceprotokoll, kvitton på slamsugning och liknande 2 Någrolunda tillfredsställande. De väsentligaste handlingarna finns på plats ( skötselinstruktioner hör dit) 3 Fullt tillfredsställande . Slamsugningsinstruktion, skötselinstruktion, kvitton på inköp av kemikalier, serviceprotokoll
Note on Z3: JA NEJ
Note on AA3: Slamflykt Ovidkommande vatten Inga kemikalier Avvikande färg/lukt eller skumbildning Utsläppspunkten placerad för lågt - risk för att få in vatten bakvägen Dålig avluftning Larm fungerar ej Slamsugning otillräcklig Tekniska problem med slamsugning ( svårt att komma åt t ex) Problem med polersteget Problem med fosforfällningen / fosforfällan ( t ex Annat (ange vad)
Note on AB3: JA NEJ
Note on AC3: JA NEJ